## Sayfa1
LABORATUVAR CİHAZ LİSTESİ
SIRA | CİHAZIN ADI | MARKASI | MODELİ | SERİ NO
ENSTRÜMANTAL CİHAZLAR
1 | Karbon Azot, C/N | LECO | TruSpec® CN | 3548
2 | Toplam Organik Karbon, TOC | SHİMADZU | V CPH | H51304500867AE
3 | Toplam Organik Karbon, TOC | SHIMADZU | L CPH | H542 14900189
4 | ICP-OES 710 | VARİAN | 710-ES | EL07063975
5 | ICP-OES 720 | AGILENT | 720-OES | IP 1108M192
6 | Iyon Kromatografisi, IC | DIONEX | ICS 1000 | 8040753
7 | Atomik Absorpsiyon Spektroskopisi, AAS | SHIMADZU | AA 7000 | A30664700234
8 | Kalorimetre | PARR | 6100 | M-19795
9 | Kalorimetre | LECO | AC500 | LE AC500WCR
10 | Toplam Kükürt | ELTRA | CS-580 | CS-580
11 | Toplam Halojen, AOX-EOX-TOX | BEHR | CL-10 | C-110
12 | X Işını Kristalografisi, XRD | BRUKER | D2 Phaser | 207763
13 | FT-IR | BRUKER | 1 194 6811 | 102723
14 | Mikroskop | NİCON | ECLIPSE E 200 MVR | 107020
15 | Parlama Noktası, Açık Sistem | TANAKA | ACO-7 | ACO-7
16 | Parlama Noktası, Kapalı Sistem | TANAKA | APM-7 | APM-7
17 | Yağ ve Gres | HORIBA | OCMA 310 | OCMA-310
18 | Alev Fotometresi | SHERWOOD | 410 | 23012
DİĞER CİHAZLAR
1 | Mikrodalga Fırın | CEM | MARS 5 | MD9193
2 | Mikrodalga Fırın | CEM | MarsXpress | MD4611
3 | Mikrodalga Fırın | CEM | MARS 6 | MD9193
4 | Kül Fırını | CARBOLITE | CWF 1100 | 20-701828
5 | Kül Fırını | CARBOLITE | AAF 1100 | 21-303052
6 | KOI Parçalayıcısı | HACH | DRB 200 | 1219449
7 | KOI Parçalayıcısı | HACH | LT 200 | 12040 C 0404
8 | KOI Parçalayıcısı | ROCKER | CR 25 | 225 TJTK 031
9 | Spektrofotometere | HACH | DR 2800 | 1197034
10 | Spektrofotometere | HACH | DR 2800 | 1382430
11 | Spektrofotometere | HACH | DR3900 | LPV440.99.00001
12 | Amonyak Distilasyon | GERHARDT | - | 4071358
13 | TKN Parçalayıcısı | LABCONCO | 60300-00-60300-01 | 111251857 D
14 | TKN Parçalayıcısı | LABCONCO | 60300-00-60300-01 | 111252030 D
15 | pH Metre-İyon Ölçer | ORION | 4 Star | 14945
16 | pH Metre-İyon Ölçer | ORION | 3 Star
17 | İletkenlik Ölçer | ORION | 3 Star | 9451
18 | pH-Ç.O.-İletkenli ölçer | HACH | - | 70500008765
19 | Etüv-800 | MEMMERT | 100-800 | G806.0063
20 | Etüv-600 | MEMMERT | 100-800 | G607.0006
21 | Etüv-600 | MEMMERT | 100-800 | G607.0007
22 | Etüv | MEMMERT | UN 260 | B613 0644
23 | Terazi 0.01g-220 g | PRECISA | XT 220A | W46275
24 | Terazi 0.02g-320 g | PRECISA | XT 320A | V43948
25 | Terazi 0.5g-2200 g | PRECISA | XT 2200C | V40614
26 | Terazi 0.02 g-320g | PRECISA | XB 320A | 61719
27 | Terazi 0.01-220g | PRECISA | XB 220A | W50070
28 | Terazi 30 kg | KERN | DS 30 K 05 | W010167
29 | Terazi | ELTRA | 84 | W010167
30 | Titratör | TITRONIC | Modül 2 | 694629
31 | Titratör | TITRONIC | Modül 2 | 679224
32 | Titratör | TITRONIC | Modül 2 | 678188
33 | Titratör | TITRONIC | Modül 2 | 678287
34 | Titratör | TITRONIC | Modül 2 | 679225
35 | Nem Tayin Cihazı | AND | MX-50 | MX-50
36 | Jar Test Cihazı | - | JLT 6 | S/N 236642
37 | Su Banyosu | NÜVE | NB 20 | 02-2060
38 | Su Banyosu | NÜVE | NB 20 | 02-1818
39 | Bulanıklık Ölçer | HACH | 2100 P | S/N 080080C032017
40 | Ultrasonik Banyo | VWR | USC 600 TH | T2050SR 14365
41 | Santrifüj | HETTIC | Rotanta 460R | 0007776-05-01
42 | İnkübatör | NÜVE | ES 110 | 03-0624
43 | Ultra Saf Su Sistemi | TKA | Genpure | 4169/07
44 | Saf Su Sistemi | TKA | Pasific | 4170/07
45 | Manyetik Karıştırıcı (6 adet) | - | - | -
46 | Manyetik Karıştırıcı | BUNSEN | MC-8 | 22936
47 | Manyetik Karıştırıcı | BUNSEN | MC-8 | 22935
48 | Manyetik Karıştırıcı | İKA | WERKE | 01. 477965
49 | Mantolu Isıtıcı - Soxlet | ELEKTRO -MAG | - | -
50 | Mantolu Isıtıcı - Siyanür | ELEKTRO -MAG | - | -
51 | Mantolu Isıtıcı - Fenol (2 adet) | WİSE THERM | - | -
52 | Döner Çalkalayıcı | HEIDOLPH | Reax 20 | 70802367
53 | Orbital Çalkalayıcı | YELLOW LINE | OS 10 Basic | 1. 439621
54 | Mikser | WARING | 8011ES | 8011ES
55 | Diskli Öğütücü | RETSCH | RS 200 | 127190165
56 | Bıçaklı Öğütücü | RETSCH | ZM 100 | 21 0509 012
57 | Bilyalı Öğütücü | - | - | ATV 312 HU 11 M 2
58 | Kaba Öğütücü | KOBA | - | -
59 | Parçalayıcı | RETSCH | SM 2000 | 1272009061
60 | Vakum Pompası | ROCKER | 400 | 61102452
61 | Sıcaklık Ölçer | - | 4140090138 | -
62 | Sıcaklık Ölçer | ATM | TP 3001 | 193
63 | Sıcaklık Ölçer | ATM | TP 3001 | 192
64 | Sıcaklık Ölçer | Delta OHM | HD 2328.0 | 07027378
65 | Sıcaklık Ölçer | Delta OHM | HD 2328.0 | 07027378 / Prob 0701845
66 | Sıcaklık Ölçer | COMET | 50121 | 0793 32 05 / 7562 / 1207 / 1 nolu prob
67 | Sıcaklık Ölçer | COMET | 50121 | 079 332 05 / 4629 / 1107 / 2 nolu prob
68 | Data Loger (09-12885) | EXTECH | 42270 | 9132086
69 | Data Loger (09-12860) | EXTECH | 42270 | 9134462
70 | Data Logger (09-12880) | EXTECH | 42270 | 1001478
71 | Data Logger | TFA | 30.3039.IT / DİJİTAL | -
72 | Data Logger | TFA | 30.3039.IT / DİJİTAL | -
73 | Data Logger | TFA | 30.3039.IT / DİJİTAL | -
74 | Radyasyon Ölçüm Cihazı | TEAK | 1 | 7
75 | Gürültü Ölçüm Cihazı | EXTECH | HD600 | -
76 | Gaz Algılama Dedektörü | DELTA | DTB 4824 | S/N 8302002
77 | Mobil Emiş Ünitesi | TOLKİM | Tip 200.2 | 651673
78 | Buzdolabı | ARÇELİK | IC BANK | 06-128799-10
79 | Derin Dondurucu | ARÇELİK | 2021 DY | 06-101529-10
80 | Elektronik Beyaz Eşya (Mixer) | ARÇELİK | AUTO VOLSO | -
81 | Şarjlı Süpürge | FAKİR | RCT 144 | KA 23 D 1500200340
82 | Elektronik Eşya | ARÇELİK | S 6365 YP 1800W | 1018564367
83 | Devar Kabı (19 adet) | ISOTHERM | Typ 15 C | 10217
84 | El Tipi GPS | MAGELLAN | - | -
85 | Kum Banyosu | TERMAL | - | -
LS10.PS08-00/290115